# Администрация Шатковского муниципального района Нижегородской области

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 26.02.2018 | № | 167 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении Положения о порядке обеспечения содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним территорий Шатковского муниципального района Нижегородской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.5 ч.1 ст.9 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава Шатковского муниципального района Нижегородской области, в целях повышения эффективности управления муниципальной системой образования администрация Шатковского муниципального района п о с т а н о в л я е т: Утвердить прилагаемое Положение о порядке обеспечения содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним территорий Шатковского муниципального района Нижегородской области. Управлению делами администрации Шатковского муниципального района (Ильиной И.Р.) обеспечить опубликование настоящего постановления в общественно-политической газете «Новый путь» Шатковского муниципального района и размещение на официальном сайте Шатковского муниципального района Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Шатковского муниципального района Н.И. Телешева. Глава местного самоуправления Шатковского муниципального района М.Н. Межевов

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Шатковского муниципального района

Нижегородской области

___26.02.2018___ №__167_

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке обеспечения содержания зданий

и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним территорий Шатковского муниципального района Нижегородской области

1. Общие положения

  - Положение о порядке обеспечения содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним территорий Шатковского муниципального района Нижегородской области (далее – Положение) разработано в соответствии с п. 5. ч. 1. ст. 9 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и регламентирует порядок обеспечения содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций Шатковского муниципального района Нижегородской области, а также обустройства прилегающих к ним территорий.

  - Организация работы по обеспечению содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним территорий осуществляется на основании и в соответствии со следующими нормативными актами:

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 года N 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»;

- Решением Земского собрания Шатковского района Нижегородской области от 24 апреля 2008 года №16 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом Шатковского района Нижегородской области».

2. Требования к содержанию зданий и сооружений

  - Администрация Шатковского муниципального района Нижегородской области передает муниципальным образовательным организациям в оперативное управление недвижимое имущество, необходимое для осуществления установленных уставами образовательных организаций видов деятельности. Имущество передается образовательной организации на основании распорядительного акта  и акта приема-передачи к нему.

  - Имущество образовательной организации, закрепленное за ним на праве оперативного управления, является муниципальной собственностью Шатковского муниципального района Нижегородской области.

  - При осуществлении оперативного управления имуществом образовательная организация обязана:

    - Использовать закрепленное за ним на праве оперативного управления имущество эффективно и строго по целевому назначению.

    - Не допускать ухудшения технического состояния имущества, кроме случаев нормативного износа в процессе эксплуатации.

    - Осуществлять капитальный и текущий ремонт закрепленного за ним имущества.

    - Согласовывать с администрацией Шатковского муниципального района Нижегородской области, осуществляющей функции и полномочия учредителя, сделки с имуществом (аренда, безвозмездное пользование, залог, иной способ распоряжения  имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных организации из бюджета  Шатковского муниципального района Нижегородской области (далее – муниципального бюджета) на приобретение такого имущества).

    - До заключения договора аренды на закрепленное за ним имущество получить предварительную экспертную оценку последствий заключения такого договора для обеспечения образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской, лечебно-профилактической помощи, социальной защиты и социального обслуживания детей, проводимую соответствующей экспертной комиссией на уровне района.

Договор аренды не может заключаться, если в результате экспертной оценки установлена возможность ухудшения указанных условий (ст. 13 Федерального закона от 24 июля 1998 года №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»).

  - При наличии технического заключения (экспертизы) специализированной организации о ветхости или аварийности зданий (сооружений) эксплуатация данных объектов прекращается.

  - Все здания и сооружения образовательных организаций на основании приказа руководителя закрепляются за назначенным по образовательной организации ответственным лицом, на которое возлагается обязанность по осуществлению контроля за соблюдением правил эксплуатации и технического содержания зданий и сооружений.

  - Контроль за техническим состоянием зданий и сооружений является составной частью системы их эксплуатации и технического обслуживания и включает в себя осуществление осмотров и наблюдений за техническим состоянием зданий и сооружений, их конструктивных элементов и инженерного оборудования, проведение консультационной работы с персоналом, занятым эксплуатацией и техническим обслуживанием по правилам содержания и использования зданий и сооружений.

  - Организация контроля за содержанием зданий и сооружений в исправном техническом состоянии возлагается на руководителей образовательных организаций.

- Цели и сроки проведения осмотров зданий и сооружений

  - Контроль за техническим состоянием зданий и сооружений включает в себя проведение плановых, внеплановых и частичных осмотров зданий и сооружений или их отдельных конструктивных элементов и инженерного оборудования.

  - Целью осмотров является получение информации о фактическом техническом состоянии зданий и сооружений, их отдельных конструктивных элементов и инженерного оборудования, а также контроль за соблюдением правил их содержания и использования.

  - Плановые осмотры зданий и сооружений организуются два раза в год — весенние и осенние осмотры.

  - Весенние осмотры проводятся для проверки технического состояния зданий и сооружений, инженерного и технического оборудования, прилегающей территории, после окончания эксплуатации в зимних условиях, сразу после таяния снега, когда здания, сооружения и прилегающая к ним территория могут быть доступны для осмотра.

  - Осенние осмотры проводятся для проверки готовности зданий и сооружений к эксплуатации в зимних условиях, до начала отопительного сезона, к этому времени должна быть завершена подготовка зданий и сооружений к эксплуатации в зимних условиях.

  - Внеплановые осмотры зданий и сооружений проводятся после аварий техногенного характера и стихийных бедствий (ураганных ветров, ливней, снегопадов, наводнений).

  - Частичные осмотры зданий и сооружений проводятся с целью обеспечения постоянного наблюдения за правильной эксплуатацией объектов. Периодичность частичных осмотров устанавливается руководителем образовательной организации.

  - Календарные сроки плановых осмотров зданий и сооружений устанавливаются в зависимости от климатических условий.

  - Готовность образовательной организации к новому учебному году определяется в ходе проверки комиссией по приемке её готовности к началу учебного года. По итогам приемки составляется и подписывается акт готовности образовательной организации.

- Организация проведения осмотров зданий и сооружений

  - Плановые осмотры зданий и сооружений осуществляются комиссиями. Персональный состав комиссий и их председатели назначаются приказом руководителя образовательной организации. В работе комиссий участвуют лица, назначенные ответственными за соблюдение правил эксплуатации и технического содержания зданий и сооружений, а также пользователи зданий и сооружений.

  - Внеплановые осмотры зданий и сооружений проводятся комиссиями, состав которых определяется приказом руководителя образовательной организации в зависимости от последствий неблагоприятных факторов.

  - Результаты работы комиссий по плановым осмотрам зданий и сооружений оформляются актами согласно Приложениям 1, 2 к настоящему Положению, в которых отмечаются выявленные недостатки, влияющие на эксплуатационные качества и долговечность конструкций, наличие нарушений в процессе эксплуатации зданий и сооружений и меры по их устранению.

  - При внеплановых осмотрах определяется техническое состояние зданий и сооружений или их отдельных конструктивных элементов после воздействия неблагоприятных факторов, степень опасности выявленных повреждений, угрожающих жизни людей и сохранности зданий и сооружений. Форма акта внепланового осмотра зданий и сооружений предусмотрена в Приложении 3 к настоящему Положению.

  - На основании актов осмотров разрабатываются мероприятия по устранению выявленных недостатков с указанием сроков и ответственных лиц за их выполнение, а также выдаются задания и поручения лицам, назначенным ответственными за эксплуатацию зданий и сооружений.

  - Частичные осмотры зданий и сооружений осуществляются ответственными лицами, за которыми они закреплены.

  - Результаты частичных осмотров и контроля за техническим состоянием зданий, сооружений, отдельных конструктивных элементов и инженерного оборудования фиксируются ответственным лицом в журнале учета технического состояния здания (сооружения), который предъявляется комиссии по проведению плановых осмотров (Приложение 4 к настоящему Положению).

- Контроль за техническим состоянием зданий и сооружений

  - Контроль за техническим состоянием зданий и сооружений осуществляется в следующем порядке:

    - Плановые осмотры, в ходе которых проверяется техническое состояние зданий и сооружений в целом, включая конструкции, инженерное оборудование и внешнее благоустройство.

    - Внеплановые осмотры, в ходе которых проверяются здания и сооружения в целом или их отдельные конструктивные элементы, подвергшиеся воздействию неблагоприятных факторов.

    - Частичные осмотры, в ходе которых проверяется техническое состояние отдельных конструктивных элементов зданий и сооружений, отдельных помещений, инженерных систем в целом или по отдельным их видам, элементов внешнего благоустройства.

  - При плановых осмотрах зданий и сооружений проверяются:

    - Внешнее благоустройство.

    - Фундаменты и подвальные помещения, котельные (в том числе встроенные), насосные, тепловые пункты (узлы),  инженерные устройства и оборудование.

    - Ограждающие конструкции и элементы фасада (балконы, козырьки, архитектурные детали, водоотводящие устройства).

    - Кровли, чердачные помещения и перекрытия, надкровельные вентиляционные и дымовые трубы, коммуникации и инженерные устройства, расположенные в чердачных и кровельных пространствах.

    - Поэтажно перекрытия, капитальные стены и перегородки внутри помещений, санузлы, санитарно-техническое и инженерное оборудование.

    - Строительные конструкции и несущие элементы технологического оборудования.

    - Соблюдение габаритных приближений.

    - Наружные коммуникации и их обустройства.

    - Противопожарные устройства.

    - Прилегающая территория.

  - Особое внимание при проведении плановых, внеплановых и частичных осмотров обращается на:

    - Сооружения и конструкции, подверженные вибрирующим и другим динамическим нагрузкам, расположенные на просадочных территориях, а также на крупнопанельные здания первых массовых серий, ветхие и аварийные здания и сооружения, объекты, имеющие износ несущих конструкций свыше 60%.

    - Конструкции, лишенные естественного освещения и проветривания, подверженные повышенному увлажнению или находящиеся в других условиях, не соответствующих техническим и санитарным нормативам.

    - Выполнение замечаний и поручений, выданных предыдущими плановыми проверками.

  - Построенные и реконструированные здания и сооружения в первый год их эксплуатации дополнительно проверяются на соответствие выполненных работ строительным нормам и правилам.

  - Для определения причин возникновения дефектов, проведения технической экспертизы  комиссии по осмотру зданий и сооружений могут привлекаться специалисты соответствующей квалификации (лицензированные организации или частные лица).

  - В случаях обнаружения деформаций, промерзаний, сильных протечек, сверхнормативной влажности, звукопроводности, вибрации, других дефектов, наличие которых и их развитие могут привести к снижению несущей способности или потере устойчивости конструкций, нарушению нормальных условий работы образовательной организации, эксплуатации технологического и инженерного оборудования, комиссии определяют меры по обеспечению безопасности людей. Оформленные акты осмотра направляются в течение одного дня учредителю образовательной организации.

  - По результатам осмотров в срок не более трех дней устраняются обнаруженные отклонения от нормативного режима эксплуатации зданий и сооружений, в частности, неисправность механизмов открывания окон, дверей, ворот, фонарей, повреждения наружного остекления, водосточных труб и желобов, отмосток, ликвидация зазоров, щелей и трещин, выполняются другие работы текущего характера.

  - Отдел образования администрации Шатковского муниципального района (далее – Отдел образования) координирует работу по организации капитального и текущего ремонта муниципальных  образовательных организаций, подведомственных Отделу образования.

  - Для обеспечения содержания зданий и сооружений, обустройства прилегающих территорий образовательных организаций в Отделе образования ежегодно формируется план ремонтных работ в образовательных организациях, включающий в себя мероприятия  по подготовке  к новому учебному году, осенне-зимнему  периоду, выполнению предписаний надзорных органов (Приложение №5 к Положению).

План ремонтных работ в образовательных организациях составляется с целью определения финансовой потребности для проведения текущего  и капитального ремонта.

  - Для составления плана используется представленная руководителями образовательных организаций информация:

- заявка на текущий  и капитальный ремонт зданий и сооружений, обустройство прилегающей территории;

- предписания контролирующих органов;

- предполагаемые образовательными учреждениями сроки проведения ремонта.

- Требования к обустройству прилегающей к образовательной организации территории

  - Образовательная организация обязана осуществлять мероприятия по поддержанию надлежащего санитарно-экологического состояния закрепленной за ней территории.

  - Территории образовательных организаций должны быть ограждены по всему периметру и озеленены согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормам.

  - Территории образовательных организаций должны быть без ям и выбоин, ровными и чистыми. Дороги, подъезды, проходы к зданиям, сооружениям, пожарным водоемам, гидрантам, используемым для целей пожаротушения, а также подступы к пожарным стационарным лестницам должны быть всегда свободными, содержаться в исправном состоянии, иметь твердое покрытие, а зимой быть очищенными от снега и льда.

  - Территории образовательных организаций должны своевременно очищаться от мусора, опавших листьев, сухой травы и других видов загрязнений. Твердые отходы, мусор следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить.

- Финансовое обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним территорий

  - Финансовое обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним территорий осуществляется за счет средств муниципального бюджета.

  - Финансовое обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним территорий содержит следующие виды расходов:

    - Оплата  коммунальных услуг.

    - Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с содержанием (работы и услуги, осуществляемые с целью поддержания и (или) восстановления функциональных, пользовательских характеристик объекта образования), обслуживанием, ремонтом зданий образовательных организаций.

  - Распределение бюджетных ассигнований на обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных организаций, подведомственных Отделу образования, обустройство прилегающих к ним территорий осуществляется главным распорядителем бюджетных средств – Отделом образования администрации Шатковского муниципального района Нижегородской области.

Приложение 1

к Положению о порядке обеспечения  содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных  организаций, обустройства  прилегающих к ним территорий Шатковского муниципального района Нижегородской области

#### АКТ общего весеннего осмотра здания (сооружения)

_________________________                                                                 "__" __________________ г.

(населенный пункт)

1. Название здания (сооружения) ______________________________________________________

2. Адрес ___________________________________________________________________________

3. Владелец (балансодержатель) _______________________________________________________

4. Пользователи (наниматели, арендаторы) ______________________________________________

5. Год постройки ____________________________________________________________________

6. Материал стен ____________________________________________________________________

7. Этажность ________________________________________________________________________

8. Наличие подвала __________________________________________________________________

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председателя _________________________________________________

Членов комиссии:

1. _______________________________________________________

2. _______________________________________________________

3. _______________________________________________________

_______________________________________________________

Представители:

1. _______________________________________________________

2. _______________________________________________________

_______________________________________________________

произвела осмотр ____________________________________________ по вышеуказанному адресу.

(наименование здания (сооружения)

Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

| N п/п | Наименование конструкций/ оборудования и устройств | Оценка состояния, описание дефектов | Перечень необходимых и рекомендуемых работ | Сроки и исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благоустройство территории |  |  |  |
| 2 | Фундаменты (подвал) |  |  |  |
| 3 | Несущие стены (колонны) |  |  |  |
| 4 | Перегородки |  |  |  |
| 5 | Балки (фермы) |  |  |  |
| 6 | Перекрытия |  |  |  |
| 7 | Крыша (чердачное помещение) |  |  |  |
| 8 | Вентиляция |  |  |  |
| 9 | Кровля |  |  |  |
| 10 | Лестницы |  |  |  |
| 11 | Полы |  |  |  |
| 12 | Окна |  |  |  |
| 13 | Двери, ворота |  |  |  |
| 14 | Наружная отделка: |  |  |  |
|  | а) архитектурные детали |  |  |  |
|  | б) водоотводящие устройства |  |  |  |
|  | в) отмостка |  |  |  |
|  | г) крыльцо |  |  |  |
|  | д) приямки |  |  |  |
|  | е) навесы |  |  |  |
|  | ж) цоколь |  |  |  |
| 15 | Внутренняя отделка |  |  |  |
| 16 | Система водоснабжения |  |  |  |
| 17 | Система водоотведения |  |  |  |
| 18 | Санитарно-технические устройства |  |  |  |
| 19 | Система отопления |  |  |  |
| 20 | Электроснабжение, освещение |  |  |  |
| 21 | Технологическое оборудование (крепление) |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  |  |

_______________________________________________________________

В ходе общего внешнего осмотра произведены:

1) отрывка шурфов _________________________________________________________

2) простукивание внутренних стен и фасада _________________________________

3) снятие деталей фасада, вскрытие конструкций ____________________________

4) взятие проб материалов для испытаний ___________________________________

5) другие замеры и испытания конструкций и оборудования ___________________

6) обследование прилегающей территории ____________________________________

Выводы и предложения:_______________________________________________________________

__________________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии

Приложение 2

к Положению о порядке обеспечения  содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных  организаций, обустройства  прилегающих к ним территорий Шатковского муниципального района Нижегородской области

#### Акт осеннего осмотра здания (сооружения)

#### (о готовности к эксплуатации в осенне-зимних условиях)

_________________________                                                                 "__" __________________ г.

(населенный пункт)

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Адрес объекта __________________________________________________________

2. Год постройки __________________________________________________________

3. Характеристика объекта:

износ в % _____________ этажность ______________ подъездов ________________

наличие подвалов, цокольных этажей, кв. м, общей площади __________________

количество помещений ___________ (шт.)

общая полезная площадь объекта ____________________________________ (кв. м)

нежилая площадь _________________________, в том числе под производственные нужды __________________________________________ (кв. м)

4. Характеристика инженерного оборудования, механизмов (их количество)

___________________________________________________________________________

5. Источники:

теплоснабжения ____________________________________________________________

газоснабжения _____________________________________________________________

энергоснабжения ___________________________________________________________

Системы АПС и дымоудаления ________________________________________________

6. Акт проверки состояния дымовых и вентиляционных каналов от _____ 20__ г.

II. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД

ПРОШЕДШЕГО 20__ г.

| N п/п | Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования | Дата | Причина возникновения неисправностей (аварий) | Отметка о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий) в текущем 20__ г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

III. ОБЪЕМЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТА

К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 20__ г.

| N п/п | Виды выполненных работ по конструкциям здания и технологическому и инженерному оборудованию | Единицы измерения | Всего по плану подготовки к зиме | Выполнено при подготовке к зиме | Оценка результатов готовности (удовл./ неудовл.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем работ |  |  |  |  |
| 2. | Ремонт кровли |  |  |  |  |
| 3. | Ремонт чердачных помещений, в том числе: - утепление (засыпка) чердачного перекрытия - изоляция трубопроводов, вентиляционных коробов и камер, расширительных баков |  |  |  |  |
| 4. | Ремонт фасадов, в том числе: - ремонт и покраска - герметизация швов - ремонт водосточных труб - утепление оконных проемов - утепление дверных проемов |  |  |  |  |
| 5. | Ремонт подвальных помещений, в том числе: - изоляция трубопроводов - ремонт дренажных и водоотводящих устройств |  |  |  |  |
| 6. | Ремонт покрытий дворовых территорий, в том числе: - отмостков - приямков |  |  |  |  |
| 7. | Ремонт инженерного оборудования, в том числе: 1) центрального отопления: радиаторов трубопроводов, запорной арматуры, промывка и опрессовка; 2) котельных: котлов на газовом топливе, тепловых пунктов элеваторных узлов 3) горячего водоснабжения: трубопроводов, запорной арматуры, промывка и опрессовка; 4) водопровода: ремонт и замена арматуры, ремонт и изоляция труб; 5) канализации: ремонт трубопроводов ремонт колодцев промывка системы; 6) электрооборудования: световой электропроводки, силовой электропроводки, вводных устройств, электрощитовых электродвигателей |  |  |  |  |
| 8. | Другие работы |  |  |  |  |
| 9. | Обеспеченность объекта |  |  |  |  |

инструментом и инвентарем для зимней уборки территорий ______________ (шт.)

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ОБЪЕКТА

К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ 20__ г.

Комиссия в составе:

Председателя _________________________________________________

Членов комиссии:

1. _______________________________________________________

2. _______________________________________________________

3. _______________________________________________________

Представители:

1. _______________________________________________________

2. _______________________________________________________

произвела проверку вышеуказанного объекта и подтверждает, что данный объект к эксплуатации в осенне-зимний период подготовлен.

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии

Приложение 3

к Положению о порядке обеспечения  содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных  организаций, обустройства  прилегающих к ним территорий Шатковского муниципального района Нижегородской области

#### АКТ

#### внепланового осмотра зданий (сооружений)

_________________________                                                                 "__" __________________ г.

(населенный пункт)

1. Название здания (сооружения) ______________________________________________________

2. Адрес ___________________________________________________________________________

3. Владелец (балансодержатель) _______________________________________________________

4. Пользователи (наниматели, арендаторы) ______________________________________________

5. Год постройки ____________________________________________________________________

6. Материал стен ____________________________________________________________________

7. Этажность ________________________________________________________________________

8. Наличие подвала __________________________________________________________________

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председателя _________________________________________________

Членов комиссии:

1. _______________________________________________________

2. _______________________________________________________

3. _______________________________________________________

Представители:

1. _______________________________________________________

2. _______________________________________________________

произвела осмотр ____________________________________________ по вышеуказанному адресу.

(наименование здания (сооружения)

Краткое описание последствий неблагоприятных воздействий:

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Характеристика состояния здания (сооружения) после неблагоприятных воздействий __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Сведения о мерах по предотвращению развития разрушительных явлений, принятых сразу после неблагоприятных воздействий __________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Предлагаемые меры по ликвидации последствий неблагоприятных воздействий, сроки и исполнители _________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии

Приложение 4

к Положению о порядке обеспечения  содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных  организаций, обустройства  прилегающих к ним территорий Шатковского муниципального района Нижегородской области

ЖУРНАЛ УЧЕТА ОСМОТРОВ

технического состояния здания (сооружения)

Наименование здания (сооружения) __________________________________________

Адрес _____________________________________________________________________

Владелец (балансодержатель) _______________________________________________

Должность и фамилия и.о. лица, ответственного за содержание здания

___________________________________________________________________________

| Дата проверки | Вид проверки | Объекты, кем проведена проверка (должность,Ф.И.О.) | Описание выявленных недостатков в содержании помещений и дефектов строительных конструкций | Мероприятия по устранению замечаний, ответственный | Отметка об устранении замечаний (дата, подпись) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Примечание: журнал хранится у лица, ответственного за техническое состояние здания  (сооружения),  и  предъявляется  комиссиям  при проведении плановых осмотров.

Приложение 5

к Положению о порядке обеспечения  содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных  организаций, обустройства  прилегающих к ним территорий Шатковского муниципального района Нижегородской области

План ремонтных работ в муниципальной образовательной  организации______________________________

(наименование образовательной организации)

| № п/п | Наименование МОО | Наименование работ. Сметная стоимость, тыс.руб |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ремонт системы отопления и вентиляции, тепловые счетчики | Ремонт системы водоснабжения | Ремонт системы канализации | Ремонт наружных теплотрасс и котельных | Ремонт помещений | Ремонт фасадов и фундаментов | Ремонт ограждений, благоустройство территорий | Ремонт оборудования | Ремонт кровли | Замена и ремонт ветхой электропроводки | Общая стоимость работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |